## VEREJNÉ OSVETLENIE časť B
ZADANIE
Stavba: |  | OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU
Objekt: |  | VEREJNÉ OSVETLENIE časť B +napojenie dolného vstupu parku
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 19.1.2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | R | 210101432 | Trubka dvojplášťová KOPOFLEX | m | 257 |  | 0
2 | 341 | 3411316086 | Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS | m | 257 |  | 0
3 | R | 210901066 | Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16 | m | 170 |  | 0
4 | 341 | 3410350002 | AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 170 |  | 0
5 | R | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | KUS | 27 |  | 0
6 | R | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | KUS | 8 |  | 0
7 | R | 210201066 | Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajších komunikácií | ks | 7 |  | 0
8 | 348 | 3480722620 | Svietidlo UrbanScene - CGP700 CPO-TW45W K EB II OOC FG CO GR IP65, na konzole MBP-D76-L300 | ks | 7 |  | 0
9 | R | 210204002 | Osvetľovací stožiar sadový - oceľový | KUS | 7 |  | 0
10 | 316 | 3160109300 | Stožiar SA-4 dz Rosa– zapustený | ks | 7 |  | 0
11 | R | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | KUS | 7 |  | 0
12 | 348 | 3480723290 | Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka | ks | 7 |  | 0
13 | R | 210120101 | Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku | KUS | 7 |  | 0
14 | 345 | 3450112000 | Poistkovy patron 06A | ks | 7 |  | 0
15 | R | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 14 |  | 0
16 | 354 | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT | kg | 10.5 |  | 0
17 | R | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 162 |  | 0
18 | 354 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT | kg | 152.604 |  | 0
19 | R | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 7 |  | 0
20 | 354 | 3544219850 | Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 7 |  | 0
21 | R | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 7 |  | 0
22 | 354 | 3544221300 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 7 |  | 0
23 | R | 210800186 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 35 |  | 0
24 | 341 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 35 |  | 0
25 | 921 | 210800187 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 195 |  | 0
26 | 341 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 195 |  | 0
27 | R | 210950101 | Označovací štítok na kábel (naviac proti norme) | KUS | 16 |  | 0
28 | 283 | 2830027200 | označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700 | kus | 16 |  | 0
29 | R | MV | Murárske výpomoci | %
30 | R | PM | Podružný materiál | %
31 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |  |  |  | 0
32 | 922 | 220065001 | Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť | m | 187 |  | 0
33 | 341 | 3410351951 | A-D(ZN)2Y 4 E9/125 Optický kábel, vonkajší | m | 187 |  | 0
34 | 922 | 220065055 | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť | ks | 2 |  | 0
35 | 341 | 3412612018 | Optická spojka UCAO 4-9 | ks | 2 |  | 0
36 | 922 | 220260544 | Rúrka Kopex D 36, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchztkami na povrchu | m | 187 |  | 0
37 | 345 | 3450715300 | Rúrka HDPE 40/33 | m | 187 |  | 0
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0
38 | R | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore | KM | 0.249 |  | 0
39 | R | 460050003 | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky do 6m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3 | KUS | 7 |  | 0
40 | R | 460100022 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm | ks | 7 |  | 0
41 | 137 | 1371464400 | Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm | t | 0.008 |  | 0
42 | 345 | 3450716200 | Trubka kopex 3336 | m | 28 |  | 0
43 | 589 | 5893230700 | Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm | m3 | 0.977 |  | 0
44 | 592 | 5922150200 | Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8 | Kus | 7 |  | 0
45 | R | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | M | 182 |  | 0
46 | R | 460260011 | Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter | KUS | 8 |  | 0
47 | 246 | 2461705000 | Lak asfaltový Konkor 500 protikorózny | kg | 1 |  | 0
48 | 312 | 3121076600 | Elektroda e-r116 055024 d3,15 | tks | 0.233 |  | 0
49 | R | 460420352 | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 182 |  | 0
50 | 583 | 5833110300 | Piesok kopaný | m3 | 6.391 |  | 0
51 | R | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | M | 182 |  | 0
52 | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 182 |  | 0
53 | R | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | M | 182 |  | 0
54 | R | MD | Mimostavenisková doprava | %
55 | R | PD | Presun dodávok | %
56 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
|  |  | Celkom |  |  |  | 0